| TESİSAT SEMBOLLERİ | T.S. 2164 / 1.13 |
| --- | --- |

| SİMGESİ | ADI | SİMGESİ | ADI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Genel anlamda boru tutucu |  | Akustik sinyal |
|  | Boru kayar yatağı |  | Buhar ya da su fıskiyesi |
|  | Klavuzlu boru kayar yatağı |  | Yükselen basınç, sıcaklık, kalori vb. de (ayar elemanının yükselmesinde) |
|  | Rulmanlı boru kayar yatağı |  | Azalan basınç, sıcaklık, kalori vb. de (ayar elemanının düşmesinde açma) |
|  | Masuralı boru kayar yatağı |  | Belirli bir üst limit üzerinde basınç, sıcaklık vb. nin yükselmesinde açma |
|  | Değişmez (sabit) nokta bağlantısı |  | Belirli bir alt limitin altına düşen basınç, sıcaklık, vb. de açma |
|  | Alttan boru desteği |  | Belirli bir değerin üstüne yükselen basınç vb. de kapama |
|  | Boru askısı |  | Belirli bir değerin altına düşen basınç vb. de kapayan |
|  | Yaylı boru askısı |  | İki yollu motorlu geçiş vanası |
|  | Yaylı boru desteği |  | Üö yollu motorlu karıştırma vanası |
|  | Düzenleyici boru desteği |  | Dört yollu motorlu (dublex) karıştırma vanası |
|  | Yağmur şapkası |  | Termostatlı geçiş vanası |
|  | Toplama hunisi |  | Genel anlamda valf (ventil) |
|  | Isıtıcı akışkan gözleme camı |  | El tekerlekli valf |
|  | Yatık açık (imbisat) genleşme deposu |  | Manivela komutalı valf |
|  | Düşey açık (imbisat) genleşme deposu |  | Pistonlu mekanizma komutalı valf |
|  | Genel anlamda pompa |  | Manyetik alan komutalı (selenoit) valf |
|  | Baca çekişi sınırlayıcısı (baca damperi) |  | Motorlu valf |
|  | Havalandırma musluğu (pürjör) |  | Diyafram valf |
|  | Havalandırma (tesisattaki havanın dışarı atılması) |  | Yüzer şamadıra komutalı valf |
|  | Termometre |  | Serbest geçişli eğik konumlu valf (kosva) |
|  | Hidrometre |  | Ağırlıklı güvenlik valfi |
|  | Manometre ya da vakummetre |  | Yaylı güvenlik valfi |
|  | Yerel göstergeli sıvı düzey göstergesi |  | Tek yönlü serbest geçiş valfi (kesme komutalı) |
|  | Verdimetre (kalorimetre) |  | Tek yönlü serbest geçiş valfi (çek valf) (kesme komutasız) |
|  | Elektrik anahtarı |  | Emme valfi (dik valfli sepek) |
|  | Optik sinyal | - | - |